TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1. OBJETO A SER CONTRATADO1
Aquisição de materiais de consumo hospitalar essenciais ao atendimento de pacientes e à manutenção das atividades da Seção de Assistência Médica e Social do TRE-RO.

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE
Unidade/Setor:	SAMES - Seção de Assistência Médica e Social
Responsável:	Elisângela Alves Silva Tivanello

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO2
3.1. Fatos e fundamentos: / A aquisição de materiais hospitalares é essencial para continuidade da prestação de assistência aos servidores em serviço, sempre que se fizer necessário, conforme determina a RESOLUÇÃO Nº 03 DE 31 DE MARÇO DE 2015, Art. 3º,in verbis: / I – assistência médica voltada ao atendimento ambulatorial, pronto-atendimento, pequenas urgências, perícias, licenças médicas e exames periódicos; / III – fornecimento de medicação básica relativa ao pronto atendimento. / 3.2. Benefícios a serem alcançados: / A SAMES tem por função exercer todas as atividades relacionadas ao atendimento médico, odontológico e social dos servidores e seus dependentes, membros do Tribunal e servidores à disposição da Justiça Eleitoral. Tal fato constitui-se em demonstração inequívoca da importância dada pelo Tribunal ao cuidado e a valorização de todos que aqui laboram. Inclusive, tal preocupação foi ratificada no Planejamento Estratégico 2021-2026 do Tribunal quando definiu como um de seus objetivos estratégicos será o "aperfeiçoamento da gestão de pessoas". A aquisição pretendida vai justamente ao encontro desse objetivo, uma vez que o aperfeiçoamento se materializará na ampliação e na qualidade do atendimento que é hoje prestado pela SAMES. / Outros benefícios a serem alcançados com a aquisição do material hospitalar serão: / 1. Reduzir o risco de desabastecimento do setor saúde do TRE-RO/SAMES. / 2. Atender às demandas do setor saúde do TRE-RO com mais eficiência e eficácia. / 3. Garantir o atendimento das demandas assistenciais, do TRE-RO, atendendo da melhor forma possível os magistrados, servidores, requisitados, cedidos, terceirizados e estagiários.

4. QUANTIDADE A SER CONTRATADA E JUSTIFICATIVA3
Item Descrição do item Unidade Quantidade a ser contratada / 1 Difusor de aroma életrico: capacidade 500 ml, utrassônico, LED 7 cores, controle remoto, bivolt. Utilizado com óleos essenciais para a prática de Aromaterapia. Garantia de 1 ano. Aparelho 15 / 2 Óleo essencial (Lavanda): Óleo essencial 100% puro, natural; Nome científico: Lavandula angustifolia; Apresentação: Frasco 10ml. Frasco 60 / 3 Óleo essencial (Limão Siciliano): Óleo essencial 100% puro, natural; Nome científico: De Citrus Limon; Apresentação: Frasco 10ml. Frasco 30 / 4 Óleo essencial (Laranja Doce): Óleo essencial 100% puro, natural; Nome científico: Citrus Sinensis; Apresentação: Frasco 10ml. Frasco 30 / 5 Seringa descartável 3 ml: Material: polipropileno, Capacidade: 3 ml, Tipo bico: bico central luer lock ou slip, Tipo vedação: êmbolo de borracha, Adicional: graduada, numerada, Esterilidade: estéril, descartável, Apresentação: embaladas individualmente. Caixa om 100 unidades Unidade 400 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 6 Seringa descartável 5 ml: Material: polipropileno, Capacidade: 5 ml, Tipo bico: bico central luer lock ou slip, Tipo vedação: êmbolo de borracha, Adicional: graduada, numerada, Esterilidade: estéril, descartável, Apresentação: embaladas individualmente. Caixa om 100 unidades Unidade 300 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 7 Agulha Hipodérmica: Material: aço inoxidável siliconizado, Dimensão:18 G x 1 1/2", Tipo ponta: bisel simples, Tipo conexão: conector Luer Lock ou slip em plástico, Tipo fixação: protetor plástico, Tipo uso: estéril, descartável, Apresentação: embaladas individualmente. Caixa com 100 unidades. Caixa 50 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 8 Agulha Hipodérmica: Material: aço inoxidável siliconizado, Dimensão: 22 G x 1/4", Tipo ponta: bisel simples, Tipo conexão: conector Luer Lock ou slip em plástico, Tipo fixação: protetor plástico, Tipo uso: estéril, descartável, Apresentação: embaladas individualmente. Caixa com 100 unidades. Caixa 50 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 9 Scalp 25G: cateter periférico, Aplicação: venoso, Modelo: tipo escalpe, Material agulha: agulha aço inox, Diametro: 25 gau, Componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, Conector: conector padrão com tampa, Componente: com adaptador para coleta à vácuo, com sistema segurança segundo NR/32; Tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Unidade 20 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 10 Scalp 23G: cateter periférico, Aplicação: venoso, Modelo: tipo escalpe, Material agulha: agulha aço inox, Diametro: 23 gau, Componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, Conector: conector padrão com tampa, Componente: com adaptador para coleta à vácuo, com sistema segurança segundo NR/32; Tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Unidade 20 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 11 Glicosímetro: monitor portátil, Operação: digital, Tipo amostra: sangue capilar, Tipo de análise: quantitativo de glicose, Faixa de operação: até 600 mg/dl, Tempo resposta: até 10 s, Memória: 250 a 500 testes, Componentes: com 50 lancetas, 50 tiras, Acessórios: lancetador, solução controle. Validade mínima das tiras: 1(um) ano. Unidade 01 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 12 Compressa Gaze: material tecido 100% algodão, modelo cor branca, insenta de impurezas, 8 camadas, quantidade de fios 13 fios/cm2, largura 7,5 cm, comprimento 7,5 cm, 5 dobras, fio radiopaco, descartável. Pacote com 500 unidades. pacote 100 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 13 Luva para procedimento não cirúrgico: material 100% nitrilo, tamanho médio, colorida, sem pó, antiderrapante, ambidestra. Caixa com 50 unidades. caixa 10 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 14 Esfignomanômetro - Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço: automático, detector de batimentos irregulares, detector de movimento corporal, indicador de posição correta da braçadeira, armazenamento de 30 memórias, braçadeira adulto, faixa de medição 0 a 299mmHf, pulso 40 a 180 batimentos/minuto, fonte de alimentação pilha. unidade 1 / AFE: Autorização de Funcionamento de Empresas: Exigência da RDC ANVISA n. 16/2014. / Material com registro/notificação ANVISA / 15 Lenços umedecidos: material não tecido, com emoliente, isento de álcool. Hipoalergêncico, uso descartável. Pacote com 48 unidades pacote 12 / 16 Absorvente higiênico: normal, com abas, cobertura de algodão, tamanho médio. Pacote com 8 unidades. pacote 20 / 17 Kit ventosas: 12 copos em acrílico de alta resistência em tamanhos variados e 1 bomba de sucção. Composição da ventosa em acrílico, conexão da ventosa com a bomba de sucção de ar em borracha (não latex) e bomba de sucção de ar de plástico kit 1 / 18 Pedras vulcânicas: kit com 12 pedras magmáticas vulcânicas, em 3 tamanhos diferentes, sendo 4 de cada tamanho. kit 1 / 4.1. Justificativa: / O quantitativo supracitado refere-se à estimativa dos itens que necessitam de reposição de estoque para o regular andamento das funções ordinárias desta seção, sem ata de registro de preço vigente. Informa-se ainda que quando da elaboração do Termo de Referência, as especificações técnicas serão melhor detalhadas. / 4.2 Valor estimado e cálculo: / Baseando-se em pesquisa de preços anteriores para as referidas contratações, a aquisição dos referidos itens é estimada inicialmente em R$ 20.000,00. A devida comprovação com os referidos valores atualizados será juntada ao processo quando da elaboração do Termo de Referência e da Pesquisa de Preços, nos termos do art. 9 da Instrução Normativa nº09/2022 deste Tribunal e do art. 23 da Lei 14.133/2021.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data: 01/04/2025.
( ) Não se aplica

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO4
A contratação está alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico do TRE/RO? A contratação está alinhada com o plano de ações estratégicas do TRE-RO 2021-2026 no sentido de promover qualidade de vida no trabalho, promover a saúde e ainda a prevenção de doenças.
(X) Sim - Qual? / ( ) Agilidade e produtividades na prestação jurisdicional / ( ) Enfrentamento à corrupção, à improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais / ( ) Promoção da sutentabilidade / ( ) Comunicação eficaz / ( ) Transformação digital / ( ) Desenvolver competências requeridas no presente e no futuro / ( ) Processos autorizados e simplificados / ( ) Garantir o dimensionamento adequado da força de trabalho / ( ) Aprimorar as aquisições e contratações / ( ) Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas / (X) Aperfeiçoar a governaça e a gestão / ( ) Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados / ( ) Automatizar processos repetitivos / ( ) Agilidade nas contratações / ( ) Adotar critérios de sustentabilidade nas contratações / ( ) Otimizar a gestão de riscos nas contratações / ( ) Otimizar o processo orçamentário / ( ) Alinhamento estratégico na execução orçamentária / ( ) Não.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A contratação exigirá: / 1. Equipe de Planejamento: / (X) Não: Justificar: / ( ) Sim, composta pelos servidores indicados de acordo com o Anexo II desta IN, juntado no evento ..... / 2. Estudo Técnico Preliminar: / (X) Não: Justificar: / ( ) Sim / 3. Mapa de riscos: / (X) Não: Justificar: / ( ) Sim / 4. Equipe de Gestão e Fiscalização de contrato: / (X) Não: Justificar: / ( ) Sim / JUSTIFICATIVA: / Nos termos do §3º ao art. 3º a Instrução Normativa 09/2022 deste Tribunal (0917187), a elaboração de "Formulário de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação", "Estudo Técnico Preliminar" e "Mapa de Riscos" é facultativa, a critério da unidade demandante ou decidido pelo titular da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAOFC), conforme a especificidade do objeto, a complexidade da contratação ou outros elementos que a justifiquem, registrados expressamente no processo, nos quais devem ser considerados a redução de custos da contratação (art. 21, VI, da Resolução TSE n. 23.702/2022). / Desta feita, não vislumbramos necessidade de formação de equipe de planejamento ou elaboração de estudos técnicos e mapas de risco para o referido objeto, visto que tais providencias demandariam um custo processual elevado, com sobrecarga da tão reduzida força de trabalho por uma contratação eivada de reduzida complexidade. Facilmente o esforço conjunto empreendido seria mais oneroso que o objeto. / No que concerne à equipe de gestão e fiscalização, opinamos pela não necessidade, visto que com o recebimento do definitivo do objeto já será possível a verificação da compatibilidade entre o fornecido pela empresa a ser contratada e o solicitado por parte da administração. Nesse diapasão, indica-se a unidade demandante como unidade de gestão e fiscalização por possuir expertise na área de material de consumo hospitalar.
A contratação será processada por dispensa eletrônica? / ( ) Não. Justificar: / (X) Sim. / Tratando-se de contratação com fundamento nos incisos I e II do artigo 75 da Lei n. 14.133/2021, a estimativa de preços será realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa? / ( ) Sim, justificar e informar a fonte orçamentária para cobertura da futura despesa, nos moldes adotado por este Tribunal evento 0868425. / (X) Não. Será realizada pesquisa de mercado antes da seleção da proposta.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Elisângela Alves Silva Tivanello / Gestor Responsável da Unidade Demandante / (Chefe)

Documento assinado eletronicamente por ELISÂNGELA ALVES SILVA TIVANELLO, Chefe de Seção, em 18/02/2025, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1318737 e o código CRC 14A929C0.

0000343-60.2025.6.22.8000	1318737v20