TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA/SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE
Unidade:	Seção de Manutenção Predial - SEMAP
Responsável:	Hyden Costa hayden

                                    2. OBJETO A SER CONTRATADO

Contratação de empresa de engenharia com registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), para prestação dos serviços comuns de engenharia elétrica, a saber: manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças (mediante ressarcimento), do sistema elétrico que compreende os elementos interligados de entrada de serviços, subestação, grupo gerador e no-breaks, instalações elétricas prediais não estabilizadas e estabilizadas desde o ponto de derivação (Entrada da Concessionária) até os Quadros Gerais de Distribuição (QGD's) de cada pavimento DOS EDIFÍCIOS DO TRE-RO em Porto Velho/ RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual - PCA?
( x ) Sim;
(   ) Não. Fazer justificativa sucinta:

4. QUANTIDADE JUSTIFICADA A SER CONTRATADA
ELEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DO TRE-RO
Os serviços de manutenção elétrica deverão abranger os seguintes elementos que compõem as instalações elétricas e equipamentos:
a) Subestação
Neste Regional há 03 (três) Subestações Aéreas com medição agrupada, as quais têm as seguintes potências:
i) Edifício Sede: 300 KVa;
ii) Anexo II – Depósito de Urnas: 150 KVa;
iii) Fórum Eleitoral: 150 KVa.
b) Grupos Geradores
i) 01 (um) Grupo Motor Gerador de 500 KVa, regime de funcionamento 220/380, com partida e comutação automática, de fabricação da GERAFORTE motor diesel da marca CUMMINS, com tanque de combustível de 500 l e módulo de sinalização e alarme, controlador DSE 8620, localizado no Edifício Sede.
ii) 02 (dois) Grupos Motor Gerador de 170 KVa, MOD. 610TCA, Gerador WEG, Motor MWM quadro DSE8620;
c) Cabeamento e instalações elétricas não estabilizadas
i) Instalações elétricas não estabilizadas, com fornecimento a 220/ 380 VAC/ 60Hz trifásico (220 V/ 380 V trifásico), compostas de:
1) Elementos de proteção e Condutores;
2) 03 (três) Quadros de Transferências Automáticas – QTA’s
2) 58 (cinquenta e oito) quadros de distribuição.
d) Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA
i) 03 (três) SPDA - Sistemas de Proteção de Descarga Atmosféricas - compreendem aterramento, para-raios, e gaiolas de Faraday;
e) Instalações elétricas estabilizadas (Nobreaks)
i) 03 (três) Nobreaks marca Eaton de 12 KVA cada, agrupados em rack, trifásicos (220V - 3F+N+T), incluindo banco integrado de baterias.
ii) 01 (um) Nobreaks 60 KVa Modular, Marca RTA, 3 Módulos de 20 KVa, 380v>220v, incluindo banco integrado de baterias.
iii) 01 (um) Nobreaks 40 KVa Modular, Marca RTA, 2 Módulos de 20 KVa, 380v>220v, incluindo banco integrado de baterias.
iv) 01 (um) Nobreaks 20 KVa Modular, Marca RTA, 1 Modulo de 20 KVa, 380v>220v, incluindo banco integrado de baterias.
v) 03 (três) Transformadores 380v>220v.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ENTREGUE O BEM OU INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Data: 12/07/2024

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação está alinhada a algum objetivo do Plano Estratégico do TRE/RO?
(  ) Sim - Qual?

( x ) Agilidade e produtividades na prestação jurisdicional
(  ) Enfrentamento à corrupção, à improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais
( x ) Promoção da sustentabilidade
(  ) Comunicação eficaz
(  ) Transformação digital
(  ) Desenvolver competências requeridas no presente e no futuro
(  ) Processos autorizados e simplificados
(  ) Garantir o dimensionamento adequado da força de trabalho
(  ) Aprimorar as aquisições e contratações
( x ) Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas
(  ) Aperfeiçoar a governança e a gestão
(  ) Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados
(  ) Automatizar processos repetitivos
(  ) Agilidade nas contratações
(  ) Adotar critérios de sustentabilidade nas contratações
(  ) Otimizar a gestão de riscos nas contratações
(  ) Otimizar o processo orçamentário
(  ) Alinhamento estratégico na execução orçamentária
(  ) Não.
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

I - Possibilidade de processar a contratação por meio de sistema de registro de preços:
(   ) Sim, de acordo com o art. 33, incisos ____ da Instrução Normativa TRE-RO n. __/2023.
( x ) Não.

II - A contratação exigirá:
1. Equipe de Planejamento:
( x ) Não: Justificar: Por se tratar de contratação ordinária e já prevista, tem-se que o objeto por ser de média complexidade, já é bem assimilado e consolidado na execução por quem labora na SEMAP/ COMSEG, além de ter obrigações e execução de acompnhamento ordinário por esta Seção.
(  ) Sim, composta pelos servidores indicados de acordo com o Anexo juntado no evento .....

2. Equipe de Gestão e Fiscalização de contrato:
(   ) Não: Justificar:
( x ) Sim, será indicado quando da elaboração do ETP.

III - Trata-se de pedido de ingresso em IRP?
( x ) Não;
(   ) Sim, conforme extrato da IRP juntada no evento _________.