anexo ii
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) /Nº 56/2024 - PRES/DG/SAOFC/COMAP/SEALM
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SOLICITANTE E DEMANDANTE
Unidade solicitante: Seção de Almoxarifado	SEALM
Unidade demandante: Seção de Manutenção Predial / Assessoria de Engenharia / Coordenadoria de Obras, Manutenção e Serviços Gerais.	SEMAP / ASSENGE / COMSEG

2. OBJETO A SER CONTRATADO
Formação de registro de preços para aquisição eventual de MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO , para suprir as necessidades do estoque da Seção de Almoxarifado – SEALM, deste Tribunal, durante o exercício ORDINÁRIO E PLEITO ELEITORAL DE 2024.
Detalhamento do objeto:
Item	Descrição	CATMAT	Unidade de Medida	Quantidade
1	Disjuntor DIN 1P, 10A, 3kA curva C	484194	Unidade	100
2	Disjuntor DIN 1P, 16A, 3kA curva C	482695	Unidade	100
3	Disjuntor DIN 1P, 25A, 3kA curva C	484197	Unidade	100
4	Disjuntor DIN 1P, 32A, 3kA curva C	484198	Unidade	100
5	Disjuntor DIN 2P, 10A, 3kA curva C	150469	Unidade	100
6	Disjuntor DIN 2P, 16A, 3kA curva C	436555	Unidade	100
7	Disjuntor DIN 2P, 25A, 3kA curva C	416361	Unidade	100
8	Disjuntor DIN 2P, 32A, 3kA curva C	373225	Unidade	100
9	Disjuntor DIN 2P, 40A, 3kA curva C	416364	Unidade	100
10	Disjuntor DIN 2P, 60A, 3kA curva C	150469	Unidade	100
11	Disjuntor DIN 3P, 16A, 3kA curva C	150469	Unidade	100
12	Disjuntor DIN 3P, 25A, 3kA curva C	384745	Unidade	100
13	Disjuntor DIN 3P, 32A, 3kA curva C	432730	Unidade	100
14	Disjuntor DIN 3P, 40A, 3kA curva C	412993	Unidade	100
15	Disjuntor DIN 3P, 50A, 3kA curva C	484201	Unidade	100
16	Disjuntor DIN 3P, 60A, 3kA curva C	422023	Unidade	100
17	Disjuntor DIN 3P, 80A, 3kA curva C	484206	Unidade	100
18	Disjuntor DIN 3P, 100A, 3kA curva C	422023	Unidade	100
19	Controle remoto para motor de portão eletrônico da marca PPA, Frequência de 433 Mhz; Distância de 20m de alcance máximo; Módulo de alimentação de 01 (uma) bateria, 12v e Controle com 2 (dois) botões;	428468	Unidade	30
20	Bateria/ Pilha alcalina, tamanho mini, 12 V	298927	Unidade	1.000
21	Bateria/ Pilha alcalina AAA, tamanho palito, 1.5 V	403984	Unidade	4.000
22	Bateria/ Pilha alcalina AA, tamanho médio, 1.5 V	403983	Unidade	4.000
23	Painel Plafon Sobrepor Quadrado 24w, Bibolt, Luz Branca, da Avant - 110v/220v, modelo 903041371	469140	Unidade	300
24	Interroptor Simples	398869	Unidade	300

Material Elétrico e Eletrônico
Objeto de qualidade comum, de acordo com o art. 3º da Instrução Normativa TRE-RO n. 4/2023.
A contratação será  processada por meio de sistema de registro de preços?
(  x ) Sim, de acordo com a análise das soluções apontadas no item 9 deste ETP.
(   ) Não.
Se positivo, informar:
( x  ) Não há RP vigente nem compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR.
(  ) Há RP vigente, compromissário ou contratado para o fornecimento do objeto definido neste TR, porém será necessário novo RP pelas seguintes razões:
Justificativa do SRP:
( x ) pelas características do bem, houver necessidade de contratações frequentes;
( x ) conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;
(   ) conveniente a aquisição de bens  para atendimento a mais de um órgão; ou
(   ) pela natureza do objeto não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Critério de julgamento de ( x ) menor preço (   ) maior desconto, por:
( x ) Item;
(   ) Grupo -  ( O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no termo de referência ou no projeto básico): ____.
Indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido?
( x ) Não;
(   ) Sim, porque (neste caso é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata):
(   ) É a primeira licitação para o objeto e o órgão não tem  registro de demandas anteriores;
(   ) Trata-se de alimento perecível.
Os demais elementos deverão constar do TR.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade de contratação de material elétrico e eletrônico é crucial para garantir o funcionamento adequado e seguro das atividades do Tribunal, durante os períodos ordinários e eleitorais. A aquisição dos materiais são em razões de diferentes contextos, como em projetos de construção, manutenção de instalações ou mesmo para uso em produtos finais. Esses materiais desempenham um papel fundamental em garantir o funcionamento seguro e eficiente de sistemas elétricos e eletrônicos e TRE- RO deve garantir a segurança das suas instalações físicas.
 O quantitativo ora solicitado foi obtido levando-se em consideração a informação da SEMAP ( 1109662). e estatística de consumo anterior, bem como o consumo do Pleito Eleitoral de 2022.

4. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO TRIBUNAL

O alinhamento e OBJETIVOS ESTRATÉGICOS estabelecidos no PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026 - MACRODESAFIOS deste órgão, a saber:
- Realizar a Justiça;
- Poder Judiciário efetivo e ágil na garantia dos direitos e que contribua para a pacificação social e o desenvolvimento do país.
Adotar-se-á como valores: Acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade, transparência e responsabilização.
Outros:
(  ) Agilidade e produtividades na prestação jurisdicional
(  ) Enfrentamento à corrupção, à improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais
(  ) Promoção da sustentabilidade
(  ) Comunicação eficaz
(  ) Transformação digital
(  ) Desenvolver competências requeridas no presente e no futuro
(x  ) Processos autorizados e simplificados
(  ) Garantir o dimensionamento adequado da força de trabalho
( x ) Aprimorar as aquisições e contratações
(  ) Promover serviços de infraestrutura e soluções corporativas
( x ) Aperfeiçoar a governança e a gestão
(   ) Aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados
( x) Automatizar processos repetitivos
( x ) Agilidade nas contratações
(x ) Adotar critérios de sustentabilidade nas contratações
( x ) Otimizar a gestão de riscos nas contratações
( x  ) Otimizar o processo orçamentário
( x ) Alinhamento estratégico na execução orçamentária
(  ) Não.

5. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A demanda está prevista no Plano de Contratações Anual - PCA?
( x ) Sim:  PCA:0000498-34.2023.6.22.8000 (Evento 0989544 )
(  ) Não. Justificativa.

6. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÕES

I - Informação sobre contratações semelhantes em exercícios anteriores e, se positivo, incidentes e lições aprendidas:
Sim. A SEALM adotou o FORMULÁRIO DE PROPOSTA  em que solicita que as empresas coloquem as informações dos materiais, bem como a declaração relativa aos critérios de sustentabilidade ambiental e documentações complementares.
II - Para os itens: pilhas:  itens 20, 21 , 22 , 23,   em cumprimento ao art. 33, I, §§ 5º e 6º da L. 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto N. 7.404/2010 e considerando a determinação contida no artigo 17, inciso IV, da Resolução n. 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a CONTRATADA deverá realizar a logística reversa (conforme adjudicação), bem como encaminhar o material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
III - Opta-se, pelo agrupamento dos seguintes sub elementos de despesas:
a) Material Eletrônico: Item 19, 20, 21, 22.
b)Material Elétrico: Item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24.
IV- Os materiais em questão guardam semelhança e são, geralmente, fornecidos por um mesmo ramo de comércio, o que amplia o interesse de participação. Busca-se, dessa forma, alcançar maior competitividade.
V - Além disso, ao lançar mão desse agrupamento, verificam-se as seguintes vantagens:
a) Instauração de um único procedimento, deflagrando-se um único certame para aquisição de diversos itens;
b) Economia processual, pois a tramitação ocorrerá em um único processo;
c) Competitividade, uma vez que empresas de ramos diversificados poderão participar do mesmo certame disputar todos os itens, se assim o quiserem.

VI- Informação sobre contratações correlatas e/ou interdependentes que deverão ser realizadas em função desta:
a)Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.e de contratação de terceiros (empresa ou pessoa física) para auxiliar a fiscalização do contrato - art. 117, § 44º da Lei n. 14.133/2021.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
NECESSIDADES	REQUISITOS	JUSTIFICATIVA
Negócio	É a essência da solução, com requisitos limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades reais do órgão:	A justificativa para a contratação de material elétrico e eletrônico pelo Tribunal Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) é fundamental para assegurar o funcionamento eficaz, seguro e transparente das suas atividades, especialmente durante os processos eleitorais. / Algumas das principais razões que fundamentam essa contratação são a eficiência operacional e adaptação às necessidades emergentes, que permite ao TRE-RO estar preparado para lidar com as demandas oriundas de todo o estado e garantir com maior eficiência as condições de trabalho adequadas para os magistrados, servidores e colaboradores e que também permitem que os eleitores circulem com segurança durante os períodos eleitorais e em outros eventos realizados pelo tribunal.Em suma, a contratação de material elétrico e lumináriaspelo Tribunal Eleitoral de Rondônia é essencial para modernizar, fortalecer e garantir a integridade do processo eleitoral, contribuindo para a condução eficiente, segura e transparente das eleições e demais atividades relacionadas ao processo eleitoral.
Capacitação	Definem, em função da contratação, a necessidade de treinamento, número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre outros pertinentes: ( x ) não será necessária.
Legais	Definem as normas com as quais a solução deverá estar em conformidade: / O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), IN 04/2023/TRE-RO e a outras legislações aplicáveis: / a) Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; / b) Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021: Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; / c)Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01/2010, dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal; / d) Decreto nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023, institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa de que trata o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. / e) Portaria nº 69, de 16 de fevereiro de 2022, do INMETRO exige que as lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base fabricadas, importadas, distribuídas e comercializadas em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser submetidas, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio de mecanismo de certificação descrito na portaria. Devem também ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE e sua importação depende de anuência do INMETRO, observada a Portaria nº 18, de 14 de janeiro de 2016, do INMETRO. / f) Guia Nacional de Contratações Sustentáveis DECOR/CGU/AGU Setembro de 2023. / Regime de participação exclusiva de ME/EPP: / ( x ) Sim. Considerando que os valores individuais estimados para esses itens da contratação pretendida não excedem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o certame deve garantir a exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, na forma estabelecida pelo art. 48, I, da LC 123/2006 e pelo art. 9º, inciso I, do Decreto n. 8.538/2015. / ( ) Não, indicar o dispositivo legal ou justificar o afastamento: / Possibilidade de participação de cooperativas: / (x ) Sim. / ( ) Não, justificar. / Possibilidade de participação de pessoas físicas: / ( ) Sim / (x ) Não, justificar: O art. 37, XXI, da Constituição Federal determina que as contratação mediante processo de licitação pública assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.Porém, não há a possibilidade de participação por pessoa física nessa licitação, pois a quantidade de itens e valores estimados são expressamente de grande monta, e com isso existe o grande risco do não cumprimento do contrato por parte da pessoa física, que consequentemente causando prejuízo econômico à Administração Pública.Será necessário a comprovação de CNPJ pra cumprimento das obrigações fiscais perante a fazenda pública.
Garantia e Manutenção	Definem a necessidade garantia e serviços complementares, tais como de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução:________________________ ( x ) não será necessária.
Temporais	É necessário que o material objeto desta contratação seja adquirido de forma parcelada, pois permitirá a otimização do espaço disponível para armazenagem no almoxarifado do Órgão, visto que, é insuficiente para receber todos os materiais de uma única vez.Tratando-se de registro de preços: Indicar as datas previstas para as entregas ou início da execução dos serviços: / ITEM MATERIAL QUANTIDADE 1º SEMESTRE 2024 2º SEMESTRE 2024 MÍNIMO / 1 Disjuntor DIN 1P, 10A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 2 Disjuntor DIN 1P, 16A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 3 Disjuntor DIN 1P, 25A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 4 Disjuntor DIN 1P, 32A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 5 Disjuntor DIN 2P, 10A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 6 Disjuntor DIN 2P, 16A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 7 Disjuntor DIN 2P, 25A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 8 Disjuntor DIN 2P, 32A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 9 Disjuntor DIN 2P, 40A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 10 Disjuntor DIN 2P, 63A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 11 Disjuntor DIN 3P, 16A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 12 Disjuntor DIN 3P, 25A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 13 Disjuntor DIN 3P, 32A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 14 Disjuntor DIN 3P, 40A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 15 Disjuntor DIN 3P, 50A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 16 Disjuntor DIN 3P, 63A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 17 Disjuntor DIN 3P, 80A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 18 Disjuntor DIN 3P, 100A, 3kA curva C 100 50 50 25 / 19 Controle remoto para motor de portão eletrônico da marca PPA 30 15 15 15 / 20 Bateria/ Pilha alcalina, tamanho mini, 12 V 1.000 500 500 250 / 21 Bateria/ Pilha alcalina AAA, tamanho palito, 1.5 V 4.000 2000 2000 500 / 22 Bateria/ Pilha alcalina AA, tamanho médio, 1.5 V 4.000 2000 2000 500 / 23 Painel Plafon Sobrepor Quadrado 24w, Bibolt, Luz Branca, da Avant - 110v/220v, modelo 903041371 300 150 150 75 / 24 Interroptor Simples 300 150 150 75	O parcelamento do objeto visa propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, permitindo que empresas distintas sejam contratadas. / Alguns itens possuem estoque atual, mas há grande probabilidade de serem demandados durnate no exercício ordinário e pleito eleitoral.Face aos constantes contingenciamentos impostos a este Regional, as aquisições ocorrerão conforme disposição orçamentária, portanto adota-se a possibilidade de aquisição mínima dos itens, embora se pretenda adquirir a totalidade dos produtos licitados.
Segurança da Informação	Caso se refira à contratação de TIC, ou tenha correlação com a área de TIC:________________ ( x ) não se aplica.
Ambientais, econômicos, sociais	Definem requisitos de sustentabilidade para a solução, que estabelece, além de práticas ambientalmente corretas, também aquelas economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional sustentável:	Será verificado no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, da AGU/CGU, publicação conjunta da Advocacia Geral da União e Controladoria-Geral da União – 6ª edição (1062361), cuja adoção foi instituída por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2023 - PRES/GABPRES – 0981675. / O Guia “tem como objetivo oferecer segurança aos gestores públicos na implementação de práticas socioambientais” (Acórdão nº 1056/2017 - Plenário), qual o critério de sustentabilidade será exigido para a habilitação da licitante e/ou execução dos serviços. / Da Logística Reversa: / Em cumprimento ao art. 33, I, §§ 5º e 6º da L. 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto N. 7.404/2010 e considerando a determinação contida no artigo 17, inciso IV, da Resolução n. 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e de acordo com a a CONTRATADA deverá realizar a logística reversa para todos os itens 20, 21, 22 e 23, (conforme adjudicação), bem como encaminhar o material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, que se dará da seguinte forma:I - As lâmpadas usadas deverão ser coletados pela contratada na Seção de Almoxarifado, localizada no edifício sede do TRE-RO, mediante recibo de recolhimento (modelo Anexo), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados após a solicitação formal do TRE-RO, com respectivo registro no processo de contratação. II - A LICITANTE deverá informar em sua proposta a forma de implementação da logística reversa, desde já indicando um responsável e seu contato (telefone e e-mail); / III - No momento da apresentação da proposta comercial, deverá ser comprovado que o fabricante do produto possui plano de coleta, reciclagem e/ou descarte ambientalmente adequados, através do sistema de logística reversa, em obediência ao disposto nos §§ 5º e 6º do art. 33, da Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Caso o fabricante não possua o plano de coleta, caberá apresentar documentação comprobatória de que outra empresa fará a gestão de resíduos sólidos, a logística reversa e descarte dos cartuchos usados, dentro das normas que regem a matéria, visando a sua efetiva execução. / IV - As coletas serão realizadas, uma vez no ano, preferencialmente entre os meses de janeiro e março. Serão disponibilizados o mínimo de 200 (duzentos) quilos até o prazo máximo de dois anos, contados a partir da contratação. / V -Todos os custos, bem como todo o investimento com transporte, coleta e infraestrutura de atuação logística, para a plena execução da política reversa, são de responsabilidade da CONTRATADA para o respectivo itens 20, 21, 22 e 23; / VI - Na execução dos serviços de logística reversa, serão exigidos documentos comprobatórios dos procedimentos de reciclagem e/ou destruição, nos termos da legislação vigente. / VII - A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade da CONTRATADA, por elas respondendo civil e criminalmente, conforme legislação vigente; / VIII - Todo custo/desconto referente à realização da logística reversa deverá estar incluído no valor dos produtos fornecidos; / IX - O prazo estimado para recolhimento de todo material contratado será de até 02 (dois) anos após a última entrega do material licitado no Pregão Eletrônico. / X - O não atendimento das exigências relativas à logística reversa sujeita a CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo de Referência. / .XI - O atendimento desses requisitos deverá constar da declaração contida no ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROPOSTA (1170194), podendo ser exigida sua comprovação no decorrer do certame e também quando do recebimento dos materiais pela Seção de Almoxarifado.
Técnicos	Definem requisitos técnicos associados diretamente à solução buscada: / Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, da AGU/CGU, publicação conjunta da Advocacia Geral da União e Controladoria-Geral da União – 6ª edição (1062361), cuja adoção foi instituída por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2023 - PRES/GABPRES – 0981675: / Para Painel Plafon Sobrepor Quadrado 24w com dispositivo de controle integrado à base, cabe registro no INMETRO, considerando a Portaria n° 258, de 6 de agosto de 2020, ou substitutiva, bem como a apresentação de Selo de identificação da conformidade nos termos da Portaria n° 69, de 16 de fevereiro de 2022. / O cumprimento dos níveis de eficiência energética fixados pelo Poder Público é requisito para a comercialização do aparelho no Brasil. / A lógica é que tais níveis correspondam à classe de menor eficiência da ENCE. / Assim, a partir do momento em que se exige ENCE na(s) classe(s) mais eficientes, já é pressuposto o cumprimento dos índices mínimos de eficiência energética eventualmente incidentes para aquele aparelho. / Lembramos que o fabricante de aparelhos elétricos também deve estar registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, de sorte que as disposições específicas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas.Descrição: Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície) e Ficha Técnica de Enquadramento-FTE-Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Códigos 5-2 a 5-4; / Descrição: Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos; / Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio, de luz mista.Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática – Lei nº 12.305/2010: art. 33, V)Páginas 116-117; 181. / Por se tratar de itens de consumo de TIC que são comumente utilizados pelos requisitantes, requisitos de capacitação não são necessários. ( x ) Não se aplica.	O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, cópia da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE da lâmpada fluorescente compacta com reator integrado à base e/ou lâmpada de LED com dispositivo de controle integrado à base, bem como do Selo de identificação da conformidade.
Metodologia de trabalho e implantação da solução	Para uma aquisição eficiente do material de elétrico e eletrônico para o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), é crucial seguir uma metodologia de trabalho e implantação de solução bem definida e eficiente, tais como: / Realizar uma análise detalhada das necessidades do TRE-RO em termos de materiais de expediente, acondicionamento e embalagem, bem como das bandeiras oficiais. / Definir as especificações técnicas, quantidades necessárias, qualidade desejada e qualquer requisito especial. / Com base nos requisitos levantados, elaborar um termo de referência ou edital que descreva claramente as especificações técnicas, condições de fornecimento, critérios de seleção e demais detalhes importantes. / Incluir informações sobre prazos de entrega, formas de pagamento, garantias, entre outros. / Receber e analisar as propostas dos fornecedores de acordo com os critérios estabelecidos no edital. / Verificar a conformidade com as especificações técnicas e os requisitos de qualificação. / Selecionar o fornecedor ou fornecedores com base na melhor combinação de preço, qualidade, prazo de entrega e outras condições relevantes. / Formalizar o contrato de fornecimento conforme as condições estabelecidas. / Acompanhar de perto o processo de entrega e recebimento dos materiais. / Garantir que os produtos atendam às especificações e padrões de qualidade estabelecidos. / Realizar eventuais ajustes ou correções, se necessário. / Monitorar continuamente o desempenho dos fornecedores, a qualidade dos produtos e a satisfação do TRE-RO. / Realizar avaliações periódicas para identificar oportunidades de melhoria e ajustar o processo, se necessário. / Essa metodologia proporciona uma abordagem sistemática e transparente para a aquisição de material de elétrico e eletrônico para o TRE-RO, garantindo eficiência, qualidade e conformidade com os requisitos estabelecidos. / serviços:_______________ Outros aspectos relevantes:_________________ ( x ) Não se aplica. Simples entrega da solução.	O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano contado a partir do 1º do útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do art. 23 da Lei n. 14.133, 2021. / O prazo de vigência do contrato decorrente da ARP será de 180 dias contados da publicação da Nota de Empenho da contratação, na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133, de 2021, pois trata-se de fornecimento não contínuo, cujo prazo deve ser o suficiente para a entrega do objeto e adoção das providências previstas no contrato.Após o recebimento da nota de empenho a contratada deverá entregar os materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias. / Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da apresentação da proposta comercial. / ( x ) variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; / A SEALM e a SEMAP/COMSEG efetuaram seu planejamento anual de aquisição de material, que foi instrumentalizado no Termo de Referência, especificamente para os materiais em questão. / Local de entrega:Todos os materiais deverão ser entregues em dias úteis, no horário de 11h às 18h, na Seção de Almoxarifado - SEALM, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia localizado na Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa da União, CEP 76.805-901.Telefone para agendamento: (069) 3211-2268/2051/2278/2092.

Capacitação e experiência profissional da equipe	Técnicos certificados:A empresa deverá comprovar que dispõe de profissionais habilitados à prestação dos serviços? ( ) Sim. Quais? __________________( x ) Não se aplica.
	Atestado de Capacidade Técnica:Devido à criticidade para o negócio e à complexidade das aplicações suportadas pela infraestrutura do Tribunal, a empresa a ser contratada deverá possuir experiência compatível com a natureza e o quantitativo dos serviços a serem prestados? ( ) Sim. Quais? _____________________( x ) Não.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO
CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS

AÇÃO	DOCUMENTAÇÃO GERADA
Consulta a fornecedores	e-mails: Não houve / Sim, contato via telefonema e whatsapp.
Consulta a contratações de outros órgãos	Consulta na última contratação do TRE-RO.
Consulta Painel de Preços ou Banco de preços	Relatórios: sim / 1169876, 1169889, 1169890, 1169892, 1169894, 1169895, 1169896, 1169897, 1169898, 1169903, 1169905, 1169906, 1169907, 1169915, 1169916, 1169918, 1169921, 1169925, 1169927, 1169928, 1169929
Estudos técnicos	Estudo técnico preliminar do Evento:1169963.
Outros	Sites de mídias especializadas : / 1169901, 1169924, 1169930

8.1. LEVANTAMENTO DE MERCADO
ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS
(INCLUSIVE SOBRE  A VANTAJOSIDADE DE ADERIR À ARP)

Descrição da Solução 1	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
Atendimento aos Requisitos	O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um mecanismo utilizado na administração pública para a contratação de bens e serviços. Ele permite que órgãos e entidades registrem preços com fornecedores selecionados por meio de licitação, garantindo a contratação quando houver necessidade, sem a necessidade de uma nova licitação. / Entre as soluções disponíveis no mercado, a única opção viável é a Aquisição/Contratação, vez que tais Itens se destinam a compor o Estoque do Almoxarifado deste Tribunal
Vantagens e Desvantagens da Solução	As vantagens é a maneira de seguir o princípio da economicidade, já que o uso desse sistema ajuda a administração a economizar dinheiro na hora das compras públicas. / Agilidade nas Contratações: / Facilita e agiliza as aquisições, pois elimina a necessidade de realizar um novo processo licitatório a cada contratação. / Reduz a burocracia e o tempo necessário para atender às demandas emergenciais ou sazonais. / Economia de Escala: / Permite que diferentes órgãos públicos consolidem suas demandas, resultando em maior poder de negociação e melhores preços. / Aumenta a eficiência econômica ao aproveitar os benefícios da compra em volume. / Flexibilidade: / Proporciona flexibilidade na contratação, pois os preços são registrados e as quantidades podem ser adquiridas conforme a necessidade ao longo do período de vigência do registro de preços. / Adequado para compras recorrentes ou previsíveis, onde há variação na demanda. / Planejamento e Controle: / Facilita o planejamento de compras e a previsão orçamentária. / Melhora o controle de estoques e a gestão de contratos, com maior previsibilidade de preços e condições de fornecimento. / Transparência e Competitividade: / Promove maior transparência e competitividade, pois os preços registrados são fruto de um processo licitatório aberto e competitivo. / Minimiza riscos de fraudes e superfaturamentos devido à ampla participação de fornecedores. / As desvantagens do Sistema de Registro de Preços. / Risco de Desatualização de Preços: / Os preços registrados podem não refletir as variações do mercado ao longo do tempo, especialmente em períodos de alta inflação ou mudanças abruptas nos preços de insumos. / Pode haver dificuldade em ajustar os preços rapidamente em resposta a flutuações do mercado. / Dependência de Planejamento Adequado: / Requer um planejamento preciso e detalhado das necessidades de aquisição para evitar sub ou superestimativa das quantidades necessárias. / Uma má estimativa pode levar a estoques excessivos ou insuficientes. / Limitação de Fornecedores: / O registro de preços pode limitar a concorrência a fornecedores previamente registrados, excluindo novos fornecedores que possam oferecer melhores condições durante a vigência do registro. / Pode criar barreiras à entrada para novos fornecedores. / Gestão Complexa: / Exige uma gestão eficiente e contínua dos contratos e registros de preços, demandando recursos e pessoal qualificado. / A complexidade na gestão dos registros pode aumentar com o número de itens e fornecedores envolvidos. / Possíveis Problemas de Qualidade: / A padronização de preços pode levar a uma menor atenção à qualidade dos bens e serviços fornecidos, se o foco for apenas no menor preço. / Pode haver desafios em garantir que todos os fornecedores mantenham consistentemente a qualidade acordada ao longo do tempo.
Valor Estimado	O valor estimado foi obtido levando-se em consideração estatística de consumo anteriores 2022/2023. / FONTE ORÇAMENTÁRIA / Tipo de Orçamento Item de despesa do planejamento orçamentário Plano Interno Previsão de execução orçamentária por ano / exercício corrente / (R$) próximo(s) / exercício(s)1 / (R$) / Ordinário ADM MATMAN ADM MATMAN / Total por exercício financeiro / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Solução Escolhida	(x ) Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar: / O Sistema de Registro de Preços é uma ferramenta poderosa para a administração pública, proporcionando agilidade, economia e flexibilidade nas aquisições. No entanto, é essencial um planejamento rigoroso e uma gestão eficiente para mitigar os riscos e maximizar os benefícios oferecidos pelo SRP. / Os Itens em questão, definidos no Termo de Referência (TR), atendem às especificações usuais constantes no Mercado e destinam-se a utilização pelas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça Eleitoral de Rondônia. / Assim, a Seção de Almoxarifado é responsável pelo fornecimento de 100% (cem por cento) de todo o material na Justiça Eleitoral de Rondônia. / ( ) Não

Descrição da Solução 2	Eventual adesão à ata de registro de preço.
Atendimento aos Requisitos	Os fornecedores listados na ARP podem não atender aos critérios específicos de qualificação ou exigências do TRE-RO em termos de qualidade, confiabilidade ou capacidade de fornecimento.
Vantagens e Desvantagens da Solução	As vantagens de adesão a ARP, são a economia de tempo e recursos, agilidade na aquisição e flexibilidade. / As desvantagens são as restrições de fornecedor, possíveis mudanças nos preços, riscos de indisponibilidade.
Valor Estimado	Tratando-se de SRP, está sendo indicado o enquadramento orçamentário da despesa no quadro adiante: / Não se aplica
Solução Escolhida	( ) Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar: / ( x) Não

Descrição da Solução 3	O Pregão Eletrônico sem a utilização do Sistema de Registro de Preços
Atendimento aos Requisitos	O Pregão Eletrônico é uma modalidade de licitação utilizada pela administração pública para a aquisição de bens e serviços comuns. Ele pode ser uma alternativa ao Sistema de Registro de Preços (SRP) quando a contratação é feita diretamente, sem a necessidade de registrar preços previamente. Esta modalidade oferece uma série de vantagens e pode ser particularmente adequada em determinadas situações.
Atendimento aos Requisitos	O Pregão Eletrônico sem a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), embora possua algumas vantagens, há situações em que essa modalidade pode não ser a mais adequada para a administração pública. / A decisão entre utilizar o Pregão Eletrônico isoladamente ou em conjunto com o SRP deve ser baseada em uma análise detalhada das necessidades específicas da administração pública, das características do mercado e das vantagens estratégicas que cada modalidade pode oferecer. / Embora o Pregão Eletrônico ofereça benefícios importantes como transparência, competitividade e agilidade, ele pode não ser a modalidade mais adequada para todas as situações na administração pública. As limitações em termos de flexibilidade, planejamento, gestão administrativa, e garantia de qualidade é uma desvantagem em contextos específicos.
Valor Estimado	Tratando-se de SRP, está sendo indicado o enquadramento orçamentário da despesa no quadro adiante: / Não se aplica
Solução Escolhida	( ) Sim - Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar: / ( x) Não

9. DESCRIÇAO DA SOLUÇAO COMO UM TODO

O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital (art.  82, § 1º da L. 14.133/2021). A SEALM, ASSENGE, COMSEG e SEMAP e  efetuam seu planejamento anual de aquisição de material, que foi instrumentalizado no Termo de Referência, especificamente para os materiais em questão.
A solução para eventual aquisição do material de consumo que são usados para as atividades  ligados às atividades administrativas, se dará através de Registro de Preço, com validade de 12 meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses, comprando a administração a quantidade necessária para atender às suas demandas.
A licitação será por item, tipo menor preço.

10. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Item	Material	Unidade de Medida	Quantidade Total	Justificativa
1	Disjuntor DIN 1P, 10A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
2	Disjuntor DIN 1P, 16A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
3	Disjuntor DIN 1P, 25A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
4	Disjuntor DIN 1P, 32A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
5	Disjuntor DIN 2P, 10A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
6	Disjuntor DIN 2P, 16A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
7	Disjuntor DIN 2P, 25A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
8	Disjuntor DIN 2P, 32A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
9	Disjuntor DIN 2P, 40A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
10	Disjuntor DIN 2P, 63A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
11	Disjuntor DIN 3P, 16A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
12	Disjuntor DIN 3P, 25A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
13	Disjuntor DIN 3P, 32A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
14	Disjuntor DIN 3P, 40A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
15	Disjuntor DIN 3P, 50A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
16	Disjuntor DIN 3P, 60A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
17	Disjuntor DIN 3P, 80A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
18	Disjuntor DIN 3P, 100A, 3kA curva C	Unidade	100	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
19	Controle remoto para motor de portão eletrônico da marca PPA	Unidade	30	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
20	Bateria/ Pilha alcalina, tamanho mini, 12 V	Unidade	1.000	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
21	Bateria/ Pilha alcalina AAA, tamanho palito, 1.5 V	Unidade	4.000	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
22	Bateria/ Pilha alcalina AA, tamanho médio, 1.5 V	Unidade	4.000	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
23	Painel Plafon Sobrepor Quadrado 24w, Bibolt, Luz Branca, da Avant - 110v/220v, modelo 903041371	Unidade	300	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.
24	Interroptor Simples	Unidade	300	O quantitativo estimado foi obtido levando-se em consideração a estatística de consumo anterior, bem como a demanda vindoura ordinária e pleito eleitoral de 2024.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAÇÃO

Optou-se por dividir a demanda em Itens, buscando-se, dessa forma, a garantia de economia de escala bem como a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.
O Sistema de Registro de Preços para esse objeto se justifica devido ao fato de possibilitar a reposição do estoque do TRE - RO, de acordo com a necessidade, com vistas ao atendimento das demandas rotineiras das unidades, as quais são suscetíveis a oscilações.
Os benefícios a serem alcançados com o objeto a ser contratado: 1º) Atender de forma imediata as demandas geradas pelas unidades solicitantes; 2º) Evitar prejuízos às atividades deste Regional fornecendo de forma célere e quando solicitado o material necessário; e 3º) Contribuir para a qualidade e eficiência dos serviços prestados à Sociedade.
Modo de Fornecimento: Entrega parcelada e quantitativo incerto. Decreto n.11.462, de 31 de março de 2023, Sistema de Registro de Preços:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas;
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Por economicidade, para evitar gastos excessivos com diversos processos de aquisições, pretende-se neste planejamento levantar todas as necessidades e realizar apenas um pregão eletrônico, a fim de se obter a economia de escala nos termos do  –  tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto do TR, possam fazê-lo com relação a itens, devendo as exigências de habilitação adequar-se ao que se pede.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Valor estimado da contratação:   R$ _________ (_________________________________). A estimativa do valor da contratação foi ser realizada de acordo com as regras definidas no formulário padronizado: Informação Conclusiva sobre o Valor Estimado da Contratação (ICVEC  1169963).

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Tipo	Detalhamento
(x ) Ganho de produtividade	Informar: A utilização de ambientes higienizados e adequados proporcionará segurança e repercutirá nos servidores e colaboradores, com possíveis reflexos na produtividade dos servidores e melhoria do atendimento prestado à sociedade. / ( ) Não se aplica.
( x) Redução de esforço	Informar: A aquisição de Material de elétrico e eletrônico, proporcionará uma melhor organização e conservação de ambientes, onde os eleitores, servidores e colaboradores poderão usufruir de um ambiente, comprometido com a higiene e qualidade. / ( ) Não se aplica.
(x ) Redução de custo	Informar: Com a aplicação de contratação por item, busca-se resultados positivos se abstendo da onerosidade e o superfaturamento. / ( ) Não se aplica.
(x ) Redução de uso de recursos	Informar: Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis a unidade demandante se manifestará favorável à divulgação da Intenção de Registro de de Preços (IRP). / ( ) Não se aplica.
( x) Melhoria de controle	Informar: A contratação de forma parcelada, será benéfica, pois o setor responsável obterá maior e melhor controle do material que necessita ser empenhado. / ( ) Não se aplica.
( x ) Redução de riscos	Informar: Os materiais com certificado do INMETRO atende aos requisitos de qualidade e segurança estabelecidas nas normas e regras para o tribunal, quais sejam, preservar o patrimônio utilizados por servidores e pelo público em geral, que utilizam as instalações da Justiça Eleitoral. / A aquisição parcelada reduz os risco de que o matrial não seja entregue no prazo para que atenda as eleições 2024. / ( ) Não se aplica.
(x) Cumprimento de determinação legal e/ou administrativa	Informar: possibilitará o cumprimento do supracitado Plano Estratégico, viabilizando o atendimento satisfatório da demanda para as Unidades usuárias. / PORTARIA Nº 361/2023 - PRES/DG/GABDG (1073811)- APROVAR o Plano de Contratações Anual do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para o exercício de 2024. / ( ) Não se aplica.
( ) Melhoria/adequação nas instalações físicas	Informar: ____________ / ( x ) Não se aplica.
( ) Outro

14. CARACTERIZAÇAO DE SERVIÇOS OU FORNECIMENTOS CONTÍNUOS
Serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.
( x) Não se aplica.

( ) Sim - Justificativa:

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇAO PREVIAMENTE A CELEBRAÇAO DO CONTRATO
(PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES)
( ) Necessidade de capacitação de gestores e fiscais da contratação

( ) Instalação elétrica

( ) Instalação lógica

( ) Alteração de layout

( ) Outra
Remessa do material para os cartórios eleitorais do interior, conforme cronograma de viagens previsto para a Seção de Almoxarifado, em 2024, conforme Programação Final de Diárias desta SAOFC nos autos do Psei nº 0000466-29.2023.6.22.8000.

( x) Não se aplica

16. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

A contratação está alinhada com o Plano de Logística Sustentável?
(x ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Baseado nos estudos preliminares, a contratação demonstra-se adequada para o atendimento da demanda?
(x ) Sim
( ) Não
Se negativo, justificar:

UNIDADE DEMANDANTE / Josivane Adelino Ferreira / responsável (SEALM)

Documento assinado eletronicamente por Josivane Adelino Ferreira, Chefe de Seção, em 07/06/2024, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1177143 e o código CRC DC36454A.

0001515-71.2024.6.22.8000	1177143v2